## Deckblatt
Leitfaden für Nachhaltiges Bauen - LNB-Bewertung Reduziert beheizte Gebäude Version 2023-1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 0
0
LNB - Aussteller |  | -30
-50
Genaue Firmenbezeichnung des LNB-Ausstellers |  | -60
Name des LNB-Ausstellers |  | -70
LNB - Erstelldatum
Der LNB-Aussteller bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden für Nachhaltiges Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Punktevergabe
Kriterien Leitfaden für Nachhaltiges Bauen 2023 Reduziert beheizte Gebäude | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [14 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Volumen (überbaute Volumen bzw. falls vorhanden konditioniertes Volumen)
Anmerkungen:
vollkonditioniert | 1 | m³ |  |  | Eingabefelder
teilkonditioniert | 1 | m³ |  |  | Rechenfelder
unkonditioniert (geschlossen) | 1 | m³
unkonditioniert (offen) | 1 | m³ |  | Gesamt
Summe | 4 | m³ |  | 0 | 0 |  | Teilbepunktung | [8 empty] | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
[7 empty] | Vollkonditioniert |  | Teilkonditioniert (5 bis 15 °C) |  | unkonditioniert (geschlossen) |  | unkonditioniert (offen)
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte | [10 empty] | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
0
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 358.75 | 0 | 5 | 280 | 0 | 335 | 0 | 400 | 0 | 420 | 0
A | 1 | 1 | vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
A | 1 | 2 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 195 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0
A | 1. | 3 | Biodiversität und Klimafolgenanpassung |  | 0 | 10 | 60 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0
A | 1 | 4 | Nicht relevant im KGA minderbeheizte Gebäude |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 5 | Haustechnik-Konzept |  | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0
A | 1. | 6 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
A | 1. | 7 | Regenwassernutzung |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
A | 1. | 8 | Durchführung eines Architekturwettbewerbes und Festlegung eines energetischen und ökologischen Standards in Architektenvereinbarungen |  | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
30
B | 1 | b | Energie und Versorgung | 266.25 | 0 |  | 380 | 0 | 335 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0
B | 1. | 1b | Heizwärmebedarf Qh,b |  |  | 0 | 70 | 0 | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben:
B | 1. | 2b | Kühlbedarf Qc,b |  |  | 25 | 65 | 0
B | 1. | 3b | Primärenergiebedarf Qp |  |  | 50 | 120 | 0
B | 1. | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente |  |  |  | 135 | 0 | Punkte Kommision = 0 |  | Punkte Kommision = 0 |  | Punkte Kommision = 0
B | 1. | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
B | 1. | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 43.75 | 0 |  | 125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 31.25 | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer |  | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte |  | 0 |  | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 17.5 | 0 |  | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität |  | 0 |  | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | 331.25 | 0 |  | 215 | 0 | 280 | 0 | 400 | 0 | 430 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe und Kreislaufwirtschaft | 92.5 | 0 |  | 45 | 0 | 85 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC, Kupfer und Bioziden |  | 0 |  | 30 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
D | 2 |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 277.5 | 0 |  | 195 | 0 | 235 | 0 | 330 | 0 | 350 | 0
D | 2 | 1 | OI3BG3, BZF ökologischer Index der Gesamtmasse des Gebäudes |  | 0 |  | 155 | 0 | 175 | 0 | 220 | 0 | 240 | 0
D | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI10) |  | 0 |  | 55 | 0 | 75 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0
|  |  | Gesamt | 1000 | 0

## A 1.2
A 1.2 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 110) | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung | 10 |  | 0 | 10
Gibt es eine Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase?
2. Produktdeklaration
Es sind alle relevanten, eingesetzten Produkte in allen relevanten Gewerken zu deklarieren. Die PD-Listen sind in Abstimmung mit der ökologischen Fachbauaufsicht nachzuführen. Alle Produkte aller relevanten Gewerke werden hinsichtlich der Erfüllung der Standardkriterienauswahl der "ÖkoBauKriterien" geprüft. |  |  | 0
mind. 85 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 50 |  | 15
mind. 70 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 30 |  | 30
mind. 55 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 15 |  | 50
3. Ökologische Fachbauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. vergeben wurden)
Gibt es eine ökologische Fachbauaufsicht?
Wurden regelmäßige Kontrollen zum Materialeinsatz durchgeführt und wurden diese dokumentiert? | 30 |  | 0
regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend (max. 3 Gewerke nicht erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte und Stellungnahme ob Anmerkungen umgesetzt wurden. Protokolle müssen umgehend, in der regel binnen 5 Werktagen ausgesendet werden) |  |  | 10
stichprobenartig (nicht alle Gewerke erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte) | 10 |  | 30
4. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden die Punkte in der linken Spalte vergeben. Wird Fichte, Tanne, Esche oder Buche eingesetzt und nicht nachweislich regionales Holz gemäß den hier vorliegenden Bestimmungen eingesetzt, werden die Punkte der rechten Spalte vergeben.
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 20 ¦ 10 |  | 0 | 0
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 10 ¦ 5 |  | 10 | 5
Fenster mind. 80% der aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei | 10 ¦ 5 |  | 20 | 10
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen als Vollholzkonstruktion) | 10 ¦ 5
Summe |  | 0

## A 1.3
A 1.3 Biodiversität und Klimawandelanpassung
Eingabe Dach- und Grundfläche | [8 empty] | Anmerkungen:
Flächen | Bestimmung des Anteils der begrünbaren Dachfläche an der Gesamtdachfläche. Es ist jeweils die projezierte Dachfläche anzusetzen. | Größe der begrünbaren projezierten Dachflächen | m2
|  | Größe der projezierten Dachflächen | m2 |  |  | Keine Eingabe
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung | Beratungsprotokoll | 4 |  | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 0
Dachbegrünung | Gründach mit >= 10 cm Dacherde bei (Mit-) Verwendung von lokalem Boden (mind. 50%) oder Substrat aus lokalem Material (z.B. Grünschnittkompost – Sand-Gemisch) PV-Gründach-Kombination (trockenheitsverträgliche Vegetation, Substrathöhe im Mittel mind. 8cm) Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat > 14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 14 |  | 0 | 7 | 14
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7
| Gründach mit < 14 cm Substratdicke (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 |  | 0 | 4 | 7
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>20 cm auf 5% der begrünten Dachfläche) + eine der folgenden Maßnahmen: • Totholzbereiche (> 2 m² Grundfläche) • Sand- oder Wandkieslinsen (> 2 m² Grundfläche) • Wasserflächen, Tümpel > 2 m² • Verwendung von autochthonem Saatgut | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 16 | 0 |  | 16
Vertikalbegrünung | Fassade des Hauptgebäudes begrünt (> 10 % der jeweiligen Fassade) oder im entsprechenden Ausmaß ein anderes Bauwerk | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 5 |  | 0 | 3 | 5
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt oder entsprechend ein anderes Bauwerk | 3
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 5 | 0
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen bzw. südeuropäischen Laub- oder Obstbäumen | 4 |  | 0 | 4
|  | Von einer Gehölzinsel oder Wildhecke (>3 m breit und >5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform | 2
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (25% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2
|  | Von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (> 3 m² Grundfläche) oder Totholzelemente (Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 12 | 0
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 |  | 0 | 3
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 |  | 0 | 2
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 6 | 0
Klimawandelanpassung am Gebäude und im Außenraum | Erhalt und / oder Schaffung von unversiegelten, versickerungsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 80 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 8 |  | 0 | 2 | 5 | 8
|  | 60 - 80 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 5
|  | 40 - 60 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 2
| Naturnah gestaltete Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | 10 % der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird oberirdisch zurückgehalten oder versickert | 5 |  | 0 | 5
| Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung der Fließwege des Niederschlagswassers auf dem Grundstück durch einen Außenanlagenplan im Maßstab 1:200-1:300 | 5 |  | 0 | 5
| Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen | 5 |  | 0 | 5
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 20 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.5
A 1.5 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte |  | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 |  | 0
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung) | 10 |  | 10
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M (0) |  | 0
Summe |  |  | 0 | 20
1) als externe, fachkundige Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung

## A 1.6
A 1.6 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenflächen | bis 3,00 m über dem Fussboden (feste Standfläche) bzw. Vorhandensein einer Fassadenbefahranlage |  | 6 |  | 0 | 3 | 6
| ab 3,00 m über dem Fussboden, Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange |  | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist |  | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise |  | max. 6 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor und hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Gegeben | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.7
A 1.7 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
Wirtschaftlichkeitsabschätzung für die Regenwassernutzung | Wirtschaftlichkeitsabschätzung für die Dimensionierung einer Regenwassernutzung | 2 |  | 0
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Außenanlagen | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (40l pro m² unversiegelte, begrünte Außenfläche) oder nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 2
Nutzung des Regenwassers für WC- und Urinalspülung | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (30l pro WC / 10l pro Urinal pro Nutzungstag) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 0
Summe |  |  | 0 | 5

## Komm. Beurteilung
Kommissionelle Beurteilung des Block B
Kommissionelle Beurteilung (teilkonditionierter Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (unkonditionierter, geschlossener Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (unkonditionierter Bereich, offener Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad

## B1b
B 1b Heizwärmebedarf Qh,b, Kühlbedarf Qc,b, Primärenergiebedarf Qp und Emissionen CO2-Äquivalente nach GEG 2020 für den vollkonditionierten Bereich (falls ein Energieausweis erforderlich ist) |  |  |  | Rechenfelder minderbeheizte Gebäude
Eingabefeld GEG 2020 | Eingabe |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG 2020 minderbeheizt |  |  | Anmerkungen:
Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2
Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a)
Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse minderbeheizte Gebäude
Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  | - |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert
Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp
Korrektur CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | Korrektur CO2
Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte
Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte
Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte
CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 70 | 0
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 25 | 70
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 70 | 0
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 25 | 65
|  |  |  | Qp-Grenzwerte oben | 120 | 0
|  |  |  | Qp-Grenzwerte unten | 30 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135

## B1b Graphik (hidden)
Minderbeheizte Gebäude
Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
0 | 70 | 0 | 65 | 0 | 120 | 0 | 135
5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 120 | 2.5 | 135
10 | 70 | 10 | 65 | 10 | 120 | 5 | 135
15 | 70 | 15 | 65 | 15 | 120 | 7.5 | 135
20 | 70 | 20 | 65 | 20 | 120 | 10 | 135
25 | 70 | 25 | 65 | 25 | 120 | 12.5 | 135
30 | 62.2222 | 30 | 57.7778 | 30 | 120 | 15 | 135
35 | 54.4444 | 35 | 50.5556 | 35 | 113.3333 | 17.5 | 135
40 | 46.6667 | 40 | 43.3333 | 40 | 106.6667 | 20 | 135
45 | 38.8889 | 45 | 36.1111 | 45 | 100 | 22.5 | 135
50 | 31.1111 | 50 | 28.8889 | 50 | 93.3333 | 25 | 135
55 | 23.3333 | 55 | 21.6667 | 55 | 86.6667 | 27.5 | 101.25
60 | 15.5556 | 60 | 14.4444 | 60 | 80 | 30 | 67.5
65 | 7.7778 | 65 | 7.2222 | 65 | 73.3333 | 32.5 | 33.75
70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 66.6667 | 35 | 0
75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 60 | 37.5 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 53.3333 | 40 | 0
85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 46.6667 | 42.5 | 0
90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 40 | 45 | 0
95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 33.3333 | 47.5 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.6667 | 50 | 0
105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 20 | 52.5 | 0
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 13.3333 | 55 | 0
115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 6.6667 | 57.5 | 0
120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 62.5 | 0
130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 65 | 0
135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 67.5 | 0
140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0
|  |  |  | 145 | 0
|  |  |  | 150 | 0

## B 1.5
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche |  | m²
ermittelter Jahresertrag Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle; Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis OIB RL-6; KB* < 0,4 kWh/(m³a) oder Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis Einhaltung der DIN 4108-2 (für alle kritischen Räume) und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 | 10
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum KGA 2022 Die Bezugstemperatur beträgt für ganz Vorarlberg 25 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.
Teilkonditioniert (5 bis 15 °C)
Kriterium | Punkte (gesamt max. 50) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kommissionelle Bewertung | 50
Summe | 50 | 0

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 |  | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
VOC |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte |  | 0
Kl II | 300 - 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | 500 - 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35
Kl IV | 1.000 – 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| > 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich
Formaldehyd
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte |  | 0
Kl II | 0,04 - 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5
Kl III | 0,08 - 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10
Kl IV | > 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20
Summe |  |  | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC, biozider Ausrüstung und Kupfer / Kupferlegierungen
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 30) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbelägen und Wandbeläge
| Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe | (M) 0
| Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten) |  |  | 0
| Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im Gebäude |  |  | 5
| PVC-Verzicht für erdverlegte Abwasserrohre | 5 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien |  |  | 15
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) | 5 |  | 0
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 10
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 0
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5 |  | 5
Vermeidung von Kupfer | Vermeidung von Kupfer |  |  | 0
| Vermeidung von Kupfer (max. 5% der Gebäudehülle dürfen belegt sein) | 5 |  | 3
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5
| Dächer aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3
| Sämtliche Dicht- und Klebstoffe ohne biozide Ausrüstungen | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
D 1.2 Einsatz von Recyclingbeton
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz von mind. 30% des Betonvolumens als Recyclingbeton mit mind. 25% Recyclinganteil bei Zuschlagstoffen | 10 |  | 10
Verwendung von CEM III-B als Bindemittel beim Recyclingbeton | 5 |  | 0
Summe |  | 0 | 5

## D 2.1
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 155
Teilkonditioniert (5 bis 15 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 175
unkonditioniert, geschlossen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 220
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 240

## D 2.2
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55
Teilkonditioniert (5 bis 15 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 75
unkonditioniert, geschlossen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 130
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 120