## Deckblatt
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen - Bewertung Neubau/Generalsanierung Wohnbau Version 2024 - 1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 0 | -30
-50
LNB - Zertifizierung |  | -60
-70
LNB Zertifizierungsstelle
LNB Zertifizierer
LNB - Erstelldatum
Der LNB-Aussteller bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden Nachhaltig Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Punktevergabe
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung Neubau/Generalsanierung Wohnbau - Version 2024 - 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [7 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Bitte wählen Sie Bei dem Gebäude handelt es sich um einen/eine: |  |  | Neubau
|  |  | Gesamt | 0 | 0 |  |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte |  |  |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 280 | 0 | 0 | Eingabefelder
A | 1 | 1 | Festlegung eines energetischen und ökologischen Standards in Architekturvereinbarungen | 30 | 0 | 5 | Rechenfelder
A | 1 | 2 | Vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit (inkl. CO2-Folgekosten) | 10 | 0 | 10
A | 1 | 3 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen | 110 | 0 | 0
A | 1. | 4 | Biodiversität und Klimawandelanpassung | 60 | 0 | 10
A | 1. | 5 | Fahrradabstellplätze und Elektromobilität | 30 | 0
A | 1. | 6 | Haustechnik-Konzept | 30 | 0 | 0
A | 1. | 7 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 15 | 0 | 10
A | 1. | 8 | Regenwassernutzung | 10 | 0 | 20 | 0
[6 empty] | 30 | 10
B |  |  | Energie und Versorgung | 360 | 0 | Neubau
B | 1 |  | Nachweis nach PHPP | 360 | 0 | Generalsanierung
B | 1 | 1 | Energiekennwert Heizwärme PHPP | 60 | 0
B | 1. | 2 | Energiekennwert Kühlbedarf PHPP | 55 | 0
B | 1 | 3 | Primärenergiekennwert PHPP | 120 | 0
B | 1 | 4 | Emissionen CO2-Äquivalente nach PHPP | 135 | 0
B | 1 | 5 | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6 | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M |  | 0
B | 1 | b | alternativ: Nachweis gem. GEG | 360 | 0 | 10
B | 1 | 1b | Heizwärmebedarf Qh,b | 60 | 0
B | 1. | 2b | Kühlbedarf Qc,b | 55 | 0
B | 1 | 3b | Primärenergiebedarf Qp | 120 | 0
B | 1 | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente | 135 | 0
B | 1 | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 125 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 75 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer | 75 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | 235 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe und Kreislaufwirtschaft | 65 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC, Kältemittel, Kupfer/Zink und Bioziden | 45 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton | 15 | 0
D | 1. | 3 | Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile | 10 | 0
D | 2 |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 195 | 0
D | 2 | 1 | OIBG3, BZF ökologischer Index der Gesamtmasse des Gebäudes | 155 | 0
D | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI 10) | 55 | 0
|  |  | Gesamt | 1000

## A 1.3
A 1.3 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 110) |  | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung | 10 |  | 0 | 0
Gibt es eine Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase |  |  |  | 10
2. Wurde die Standardkriterienauswahl der "ÖkoBauKriterien" in alle relevanten Ausschreibungen und v.a. in die Aufträge übernommen? (www.baubook.info/oea) |  |  | 0 | 0
100 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 20 |  |  | 5
mind. 90 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 10 |  |  | 10
mind. 70 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 5 |  |  | 20
3. Produktdeklaration
Es sind alle relevanten, eingesetzten Produkte in allen relevanten Gewerken zu deklarieren. Die PD-Listen sind in Abstimmund mit der ökologischen Fachbauaufsicht nachzuführen. Alle Produkte aller relevanten Gewerke werden hinsichtlich der Erfüllung der Standardkriterienauswahl der "ÖkoBauKriterien" geprüft. |  |  | 0 | 0
mind. 85 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 30 |  |  | 10
mind. 70 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 20 |  |  | 20
mind. 55 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 10 |  |  | 30
4. Ökologische/ LNB-Bauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. und 3. vergeben wurden) |  |  | 0
Gibt es eine LNB-Bauaufsicht?
Wurden regelmäßige Kontrollen zum Materialeinsatz durchgeführt und wurden diese dokumentiert? |  |  |  | 0
Regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend (max. 3 Gewerke nicht erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte und Stellungnahme was mit Anmerkungen passiert ist) | 30 |  |  | 10
stichprobenartig (nicht alle Gewerke erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte) | 10 |  |  | 30
5. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden die Punkte in der linken Spalte vergeben. Wird Fichte, Tanne, Esche oder Buche eingesetzt und nicht nachweislich regionales Holz gemäß den hier vorliegenden Bestimmungen eingesetzt, werden die Punkte der rechten Spalte vergeben.
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 10 | 5 | 0 | 5 | 5
Fenster mind. 80% aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei | 10 | 5 | 0 | 10
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; Mehrschichtparkett mit einer Nutzschichtstärke von mind. 6mm; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen (Zonen mit einer geplanten Raumtemperatur von mind. 18°C) als Vollholzkonstruktion | 10 | 5 | 0
Summe |  |  | 0

## A 1.4
A 1.4 Biodiversität und Klimawandelanpassung
Eingabe Dach- und Grundfläche | [8 empty] | Anmerkungen:
Flächen | Bestimmung des Anteils der begrünbaren Dachfläche an der Gesamtdachfläche. Es ist jeweils die projezierte Dachfläche anzusetzen. | Größe der begrünbaren projezierten Dachflächen | m2
|  | Größe der projezierten Dachflächen | m2 |  |  | Keine Eingabe
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung | Beratungsprotokoll | 4 |  | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 0
Dachbegrünung | Gründach mit >= 10 cm Dacherde bei (Mit-) Verwendung von lokalem Boden (mind. 50%) oder Substrat aus lokalem Material (z.B. Grünschnittkompost – Sand-Gemisch) PV-Gründach-Kombination (trockenheitsverträgliche Vegetation, Substrathöhe im Mittel mind. 8cm) Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat > 14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 14 |  | 0 | 7 | 14
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7
| Gründach mit < 14 cm Substratdicke (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 |  | 0 | 4 | 7
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>20 cm auf 5% der begrünten Dachfläche) + eine der folgenden Maßnahmen: • Totholzbereiche (> 2 m² Grundfläche) • Sand- oder Wandkieslinsen (> 2 m² Grundfläche) • Wasserflächen, Tümpel > 2 m² • Verwendung von autochthonem Saatgut | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 16 | 0 |  | 16
Vertikalbegrünung | Fassaden der Haupt- und Nebengebäude begrünt (> 15 % der opaken Fläche der untersten 10m Gebäudehöhe) oder im entsprechenden Ausmaß ein anderes Bauwerk | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 5 |  | 0 | 3 | 5
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt oder entsprechend ein anderes Bauwerk | 3
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 5 | 0
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen bzw. südeuropäischen Laub- oder Obstbäumen | 4 |  | 0 | 4
|  | Von einer Gehölzinsel oder Wildhecke (>3 m breit und >5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 2
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit gebietseigenen Wildpflanzenarten (25% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit gebietseigenen Wildpflanzenarten (10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2
|  | Von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (> 3 m² Grundfläche) oder Totholzelemente (Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 12 | 0
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 |  | 0 | 3
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 |  | 0 | 2
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 6 | 0
Klimawandelanpassung am Gebäude und im Außenraum | Erhalt und / oder Schaffung von unversiegelten, versickerungsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 80 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 8 |  | 0 | 2 | 5 | 8
|  | 60 - 80 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 5
|  | 40 - 60 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 2
| Naturnah gestaltete Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | 10 % der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird oberirdisch zurückgehalten oder versickert | 5 |  | 0 | 5
| Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung der Fließwege des Niederschlagswassers auf dem Grundstück durch einen Außenanlagenplan im Maßstab 1:200-1:300 | 5 |  | 0 | 5
| Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen | 5 |  | 0 | 5
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 20 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.5
A 1.5 Fahrradabstellplätze und Elektromobilität (max. 30 Punkte)
Angaben zum Objekt | [7 empty] | Anmerkungen:
Anzahl Zimmer
Mindest- und Optimalausstattung
Fahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage (aufgerundete Zahlen) |  | Stellplätze in offener Anlage (aufgerundete Zahlen)
Mindestausstattung | 0 |  | 0
Optimalausstattung | 0 |  | 0
Realisierte Stellplätze
Sonderfahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage (aufgerundete Zahlen)
Mindestausstattung | 0
Optimalausstattung | 0
Realisierte Stellplätze Sonderfahrrad |  | z.B. Lastenrad, Fahrradanhänger, Kinderanhänger
Elektromobilität |  | Punkte | Auswertung
Realisierte Stellplätze mehrspurig
Ladestation mehrspurige Elektrofahrzeuge |  | 5 |  | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Mind. 1 Wallbox, bei über 10 Stellplätzen eine weitere Wallbox pro angefangene 10 Stellplätze
Lademöglichkeit Elektro-Fahrräder |  | 5 |  | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Pro angefangene 20 Abstellplätze für Fahrräder mindestens eine Lademöglichkeit vorhanden
Summe |  | Max. 10
Eine Lademöglichkeit pro angefangene 5 Abstellplätze für Fahrräder in geschlossenen Abstellanlagen
Punkteermittlung
|  |  | Fahrrad geschlossen | Fahrrad offen | Sonderfahrrad
Punkte bei Erreichung der Mindestausstattung |  |  | 3 | 1 | 1
Punkte bei Erreichung der Maximalausstattung |  |  | 10 | 5 | 5
Erreichte Punkte Fahrradabstellplätze
Gesamtpunkte mit Elektromobilität |  |  | 0 | Max. 30

## A 1.6
A 1.6 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte |  | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 |  | 0
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung). Das Konzept soll hierbei die schalttechnischen Zusammenhänge ebenso beschreiben wie die getroffenen Einstellungen | 10 |  | 10
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M (0) |  | 0
Summe |  |  | 0 | 20
1) als externe, fachkundige Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung. Diese externe Personen dürfen hierbei nicht im selben Planungsbüro arbeiten, welches mit der Anlagenplanung beauftragt ist.

## A 1.7
A1.7 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenfenstern | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 6 |  | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist |  | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise |  | max. 6 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor und hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Gegeben | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.8
A 1.7 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Außenanlagen | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (40l pro m² zu bewässernde Außenfläche) oder nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 0
Nutzung des Regenwassers für WC- und Urinalspülung | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (30l pro WC / 10l pro Urinal pro Nutzungstag) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 7 |  | 5
Summe |  |  | 0 | 0
7

## B1
B 1 Energie und Versorgung (Nachweis nach PHPP) |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m²
Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a
Nutzkältebedarf QK |  | kWh/m²a |  | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom
Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a
CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a
PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung aus B1.5 | 0 | kWh/a | Nur aktiv wenn Eigennutzung PV ausgewählt wird | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a
Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren
Ergebnisse |  |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Primärenergiebedarf korrigiert |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 korrigiert |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte
KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte
PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte
CO2 |  |  |  | CO2 |  |  |  | CO2
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | HWB-Grenzwerte oben | 45 | 0 |  | HWB-Grenzwerte oben | 58 | 0
|  |  |  | HWB-Grenzwerte unten | 15 | 60 |  | HWB-Grenzwerte unten | 25 | 60
|  |  |  | KB-Grenzwerte oben | 5 | 0 |  | KB-Grenzwerte oben | 10 | 0
|  |  |  | KB-Grenzwerte unten | 0 | 55 |  | KB-Grenzwerte unten | 2 | 55
|  |  |  | PEB-Grenzwerte oben | 180 | 0 |  | PEB-Grenzwerte oben | 200 | 0
|  |  |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120 |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 45 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 28.5 | 135

## B1 Graphik (hidden)
Neubau | [8 empty] | Sanierung
| Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente |  |  | Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 120 | 0 | 135 |  | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 120 | 0 | 135
| 2.5 | 60 | 0.5 | 49.5 | 5 | 120 | 0.5 | 135 |  | 1 | 60 | 0.5 | 55 | 5 | 120 | 0.5 | 135
| 5 | 60 | 1 | 44 | 10 | 120 | 1 | 135 |  | 2 | 60 | 1 | 55 | 10 | 120 | 1 | 135
| 7.5 | 60 | 1.5 | 38.5 | 15 | 120 | 1.5 | 135 |  | 3 | 60 | 1.5 | 55 | 15 | 120 | 1.5 | 135
| 10 | 60 | 2 | 33 | 20 | 120 | 2 | 135 |  | 4 | 60 | 2 | 55 | 20 | 120 | 2 | 135
| 12.5 | 60 | 2.5 | 27.5 | 25 | 120 | 2.5 | 135 |  | 5 | 60 | 2.5 | 51.5625 | 25 | 120 | 2.5 | 135
| 15 | 60 | 3 | 22 | 30 | 120 | 3 | 135 |  | 6 | 60 | 3 | 48.125 | 30 | 120 | 3 | 135
| 17.5 | 55 | 3.5 | 16.5 | 35 | 120 | 3.5 | 135 |  | 7 | 60 | 3.5 | 44.6875 | 35 | 120 | 3.5 | 135
| 20 | 50 | 4 | 11 | 40 | 120 | 4 | 135 |  | 8 | 60 | 4 | 41.25 | 40 | 120 | 4 | 135
| 22.5 | 45 | 4.5 | 5.5 | 45 | 120 | 4.5 | 135 |  | 9 | 60 | 4.5 | 37.8125 | 45 | 120 | 4.5 | 135
| 25 | 40 | 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 135 |  | 10 | 60 | 5 | 34.375 | 50 | 120 | 5 | 135
| 27.5 | 35 | 5.5 | 0 | 55 | 120 | 5.5 | 135 |  | 11 | 60 | 5.5 | 30.9375 | 55 | 120 | 5.5 | 135
| 30 | 30 | 6 | 0 | 60 | 120 | 6 | 135 |  | 12 | 60 | 6 | 27.5 | 60 | 120 | 6 | 135
| 32.5 | 25 | 6.5 | 0 | 65 | 115 | 6.5 | 135 |  | 13 | 60 | 6.5 | 24.0625 | 65 | 115.7143 | 6.5 | 135
| 35 | 20 | 7 | 0 | 70 | 110 | 7 | 135 |  | 14 | 60 | 7 | 20.625 | 70 | 111.4286 | 7 | 135
| 37.5 | 15 | 7.5 | 0 | 75 | 105 | 7.5 | 135 |  | 15 | 60 | 7.5 | 17.1875 | 75 | 107.1429 | 7.5 | 135
| 40 | 10 | 8 | 0 | 80 | 100 | 8 | 135 |  | 16 | 60 | 8 | 13.75 | 80 | 102.8571 | 8 | 135
| 42.5 | 5 | 8.5 | 0 | 85 | 95 | 8.5 | 135 |  | 17 | 60 | 8.5 | 10.3125 | 85 | 98.5714 | 8.5 | 135
| 45 | 0 | 9 | 0 | 90 | 90 | 9 | 135 |  | 18 | 60 | 9 | 6.875 | 90 | 94.2857 | 9 | 135
| 47.5 | 0 | 9.5 | 0 | 95 | 85 | 9.5 | 135 |  | 19 | 60 | 9.5 | 3.4375 | 95 | 90 | 9.5 | 135
| 50 | 0 | 10 | 0 | 100 | 80 | 10 | 135 |  | 20 | 60 | 10 | 0 | 100 | 85.7143 | 10 | 135
| 52.5 | 0 | 10.5 | 0 | 105 | 75 | 10.5 | 135 |  | 21 | 60 | 10.5 | 0 | 105 | 81.4286 | 10.5 | 135
| 55 | 0 | 11 | 0 | 110 | 70 | 11 | 135 |  | 22 | 60 | 11 | 0 | 110 | 77.1429 | 11 | 135
| 57.5 | 0 | 11.5 | 0 | 115 | 65 | 11.5 | 135 |  | 23 | 60 | 11.5 | 0 | 115 | 72.8571 | 11.5 | 135
| 60 | 0 | 12 | 0 | 120 | 60 | 12 | 135 |  | 24 | 60 | 12 | 0 | 120 | 68.5714 | 12 | 135
| 62.5 | 0 |  |  | 125 | 55 | 12.5 | 135 |  | 25 | 60 |  |  | 125 | 64.2857 | 12.5 | 135
| 65 | 0 |  |  | 130 | 50 | 13 | 135 |  | 26 | 58.1818 |  |  | 130 | 60 | 13 | 135
[5 empty] | 135 | 45 | 13.5 | 135 |  | 27 | 56.3636 |  |  | 135 | 55.7143 | 13.5 | 135
[5 empty] | 140 | 40 | 14 | 135 |  | 28 | 54.5455 |  |  | 140 | 51.4286 | 14 | 135
[5 empty] | 145 | 35 | 14.5 | 135 |  | 29 | 52.7273 |  |  | 145 | 47.1429 | 14.5 | 135
[5 empty] | 150 | 30 | 15 | 135 |  | 30 | 50.9091 |  |  | 150 | 42.8571 | 15 | 135
[5 empty] | 155 | 25 | 15.5 | 135 |  | 31 | 49.0909 |  |  | 155 | 38.5714 | 15.5 | 135
[5 empty] | 160 | 20 | 16 | 135 |  | 32 | 47.2727 |  |  | 160 | 34.2857 | 16 | 135
[5 empty] | 165 | 15 | 16.5 | 135 |  | 33 | 45.4545 |  |  | 165 | 30 | 16.5 | 135
[5 empty] | 170 | 10 | 17 | 135 |  | 34 | 43.6364 |  |  | 170 | 25.7143 | 17 | 135
[5 empty] | 175 | 5 | 17.5 | 135 |  | 35 | 41.8182 |  |  | 175 | 21.4286 | 17.5 | 135
[5 empty] | 180 | 0 | 18 | 135 |  | 36 | 40 |  |  | 180 | 17.1429 | 18 | 135
[5 empty] | 185 | 0 | 18.5 | 135 |  | 37 | 38.1818 |  |  | 185 | 12.8571 | 18.5 | 135
[5 empty] | 190 | 0 | 19 | 135 |  | 38 | 36.3636 |  |  | 190 | 8.5714 | 19 | 135
[5 empty] | 195 | 0 | 19.5 | 135 |  | 39 | 34.5455 |  |  | 195 | 4.2857 | 19.5 | 135
[5 empty] | 200 | 0 | 20 | 135 |  | 40 | 32.7273 |  |  | 200 | 0 | 20 | 135
[5 empty] | 205 | 0 | 20.5 | 135 |  | 41 | 30.9091 |  |  | 205 | 0 | 20.5 | 135
[5 empty] | 210 | 0 | 21 | 135 |  | 42 | 29.0909 |  |  | 210 | 0 | 21 | 135
[7 empty] | 21.5 | 135 |  | 43 | 27.2727 |  |  |  |  | 21.5 | 135
[7 empty] | 22 | 135 |  | 44 | 25.4545 |  |  |  |  | 22 | 135
[7 empty] | 22.5 | 135 |  | 45 | 23.6364 |  |  |  |  | 22.5 | 135
[7 empty] | 23 | 135 |  | 46 | 21.8182 |  |  |  |  | 23 | 135
[7 empty] | 23.5 | 135 |  | 47 | 20 |  |  |  |  | 23.5 | 135
[7 empty] | 24 | 135 |  | 48 | 18.1818 |  |  |  |  | 24 | 135
[7 empty] | 24.5 | 135 |  | 49 | 16.3636 |  |  |  |  | 24.5 | 135
[7 empty] | 25 | 135 |  | 50 | 14.5455 |  |  |  |  | 25 | 135
[7 empty] | 25.5 | 128.25 |  | 51 | 12.7273 |  |  |  |  | 25.5 | 135
[7 empty] | 26 | 121.5 |  | 52 | 10.9091 |  |  |  |  | 26 | 135
[7 empty] | 26.5 | 114.75 |  | 53 | 9.0909 |  |  |  |  | 26.5 | 135
[7 empty] | 27 | 108 |  | 54 | 7.2727 |  |  |  |  | 27 | 135
[7 empty] | 27.5 | 101.25 |  | 55 | 5.4545 |  |  |  |  | 27.5 | 135
[7 empty] | 28 | 94.5 |  | 56 | 3.6364 |  |  |  |  | 28 | 135
[7 empty] | 28.5 | 87.75 |  | 57 | 1.8182 |  |  |  |  | 28.5 | 135
[7 empty] | 29 | 81 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 29 | 130.9091
[7 empty] | 29.5 | 74.25 |  | 59 | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 126.8182
[7 empty] | 30 | 67.5 |  | 60 | 0 |  |  |  |  | 30 | 122.7273
[7 empty] | 30.5 | 60.75 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | 30.5 | 118.6364
[7 empty] | 31 | 54 |  | 62 | 0 |  |  |  |  | 31 | 114.5455
[7 empty] | 31.5 | 47.25 |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 31.5 | 110.4545
[7 empty] | 32 | 40.5 |  | 64 | 0 |  |  |  |  | 32 | 106.3636
[7 empty] | 32.5 | 33.75 |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 32.5 | 102.2727
[7 empty] | 33 | 27 | [7 empty] | 33 | 98.1818
[7 empty] | 33.5 | 20.25 | [7 empty] | 33.5 | 94.0909
[7 empty] | 34 | 13.5 | [7 empty] | 34 | 90
[7 empty] | 34.5 | 6.75 | [7 empty] | 34.5 | 85.9091
[7 empty] | 35 | 0 | [7 empty] | 35 | 81.8182
[7 empty] | 35.5 | 0 | [7 empty] | 35.5 | 77.7273
[7 empty] | 36 | 0 | [7 empty] | 36 | 73.6364
[7 empty] | 36.5 | 0 | [7 empty] | 36.5 | 69.5455
[7 empty] | 37 | 0 | [7 empty] | 37 | 65.4545
[7 empty] | 37.5 | 0 | [7 empty] | 37.5 | 61.3636
[7 empty] | 38 | 0 | [7 empty] | 38 | 57.2727
[7 empty] | 38.5 | 0 | [7 empty] | 38.5 | 53.1818
[7 empty] | 39 | 0 | [7 empty] | 39 | 49.0909
[7 empty] | 39.5 | 0 | [7 empty] | 39.5 | 45
[7 empty] | 40 | 0 | [7 empty] | 40 | 40.9091
[7 empty] | 40.5 | 0 | [7 empty] | 40.5 | 36.8182
[7 empty] | 41 | 0 | [7 empty] | 41 | 32.7273
[7 empty] | 41.5 | 0 | [7 empty] | 41.5 | 28.6364
[7 empty] | 42 | 0 | [7 empty] | 42 | 24.5455
[7 empty] | 42.5 | 0 | [7 empty] | 42.5 | 20.4545
[7 empty] | 43 | 0 | [7 empty] | 43 | 16.3636
[7 empty] | 43.5 | 0 | [7 empty] | 43.5 | 12.2727
[7 empty] | 44 | 0 | [7 empty] | 44 | 8.1818
[7 empty] | 44.5 | 0 | [7 empty] | 44.5 | 4.0909
[7 empty] | 45 | 0 | [7 empty] | 45 | 0
[7 empty] | 45.5 | 0 | [7 empty] | 45.5 | 0
[7 empty] | 46 | 0 | [7 empty] | 46 | 0
[7 empty] | 46.5 | 0 | [7 empty] | 46.5 | 0
[7 empty] | 47 | 0 | [7 empty] | 47 | 0
[7 empty] | 47.5 | 0 | [7 empty] | 47.5 | 0
[7 empty] | 48 | 0 | [7 empty] | 48 | 0
[7 empty] | 48.5 | 0 | [7 empty] | 48.5 | 0
[7 empty] | 49 | 0 | [7 empty] | 49 | 0
[7 empty] | 49.5 | 0 | [7 empty] | 49.5 | 0
[7 empty] | 50 | 0 | [7 empty] | 50 | 0

## B1b (hidden)
B 1b Heizwärmebedarf Qh,b, Kühlbedarf Qc,b, Primärenergiebedarf Qp und Emissionen CO2-Äquivalente nach GEG 2020 |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld GEG 2020 Neubau | Eingabe |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG 2020 Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG 2020 Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2
Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a)
Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  | - |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  |  |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert
Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  |  |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp
Korrektur CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | Korrektur CO2 |  |  |  | Korrektur CO2
Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte
Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte
Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte
CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 25 | 60 |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 30 | 60
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 25 | 55 |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 30 | 55
|  |  |  | Qp-Grenzwerte oben | 113.5 | 0 |  | Qp-Grenzwerte oben | 136.2 | 0
|  |  |  | Qp-Grenzwerte unten | 23.5 | 120 |  | Qp-Grenzwerte unten | 28.2 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 33 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 39.6 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 23 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 27.6 | 135
[8 empty] | Konversionsfaktor Altbau | 1.2

## B1b Graphik (hidden)
Neubau
Sanierung
Neubau | [7 empty] | Sanierung
Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente |  | Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | Em. CO2-Äquivalente
Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 120 | 0 | 135 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 120 | 0 | 135
5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 120 | 2.5 | 135 | 2 | 60 | 2 | 55 | 2 | 120 | 2 | 135
10 | 60 | 10 | 55 | 10 | 120 | 5 | 135 | 4 | 60 | 4 | 55 | 4 | 120 | 4 | 135
15 | 60 | 15 | 55 | 15 | 120 | 7.5 | 135 | 6 | 60 | 6 | 55 | 6 | 120 | 6 | 135
20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 120 | 10 | 135 | 8 | 60 | 8 | 55 | 8 | 120 | 8 | 135
25 | 60 | 25 | 55 | 25 | 118 | 12.5 | 135 | 10 | 60 | 10 | 55 | 10 | 120 | 10 | 135
30 | 53.3333 | 30 | 48.8889 | 30 | 111.3333 | 15 | 135 | 12 | 60 | 12 | 55 | 12 | 120 | 12 | 135
35 | 46.6667 | 35 | 42.7778 | 35 | 104.6667 | 17.5 | 135 | 14 | 60 | 14 | 55 | 14 | 120 | 14 | 135
40 | 40 | 40 | 36.6667 | 40 | 98 | 20 | 135 | 16 | 60 | 16 | 55 | 16 | 120 | 16 | 135
45 | 33.3333 | 45 | 30.5556 | 45 | 91.3333 | 22.5 | 135 | 18 | 60 | 18 | 55 | 18 | 120 | 18 | 135
50 | 26.6667 | 50 | 24.4444 | 50 | 84.6667 | 25 | 108 | 20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 120 | 20 | 135
55 | 20 | 55 | 18.3333 | 55 | 78 | 27.5 | 74.25 | 22 | 60 | 22 | 55 | 22 | 120 | 22 | 135
60 | 13.3333 | 60 | 12.2222 | 60 | 71.3333 | 30 | 40.5 | 24 | 60 | 24 | 55 | 24 | 120 | 24 | 135
65 | 6.6667 | 65 | 6.1111 | 65 | 64.6667 | 32.5 | 6.75 | 26 | 60 | 26 | 55 | 26 | 120 | 26 | 135
70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 58 | 35 | 0 | 28 | 60 | 28 | 55 | 28 | 120 | 28 | 130.5
75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 51.3333 | 37.5 | 0 | 30 | 60 | 30 | 55 | 30 | 118 | 30 | 108
80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 44.6667 | 40 | 0 | 32 | 57.7778 | 32 | 52.963 | 32 | 115.7778 | 32 | 85.5
85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 38 | 42.5 | 0 | 34 | 55.5556 | 34 | 50.9259 | 34 | 113.5556 | 34 | 63
90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 31.3333 | 45 | 0 | 36 | 53.3333 | 36 | 48.8889 | 36 | 111.3333 | 36 | 40.5
95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 24.6667 | 47.5 | 0 | 38 | 51.1111 | 38 | 46.8519 | 38 | 109.1111 | 38 | 18
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 18 | 50 | 0 | 40 | 48.8889 | 40 | 44.8148 | 40 | 106.8889 | 40 | 0
105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 11.3333 | 52.5 | 0 | 42 | 46.6667 | 42 | 42.7778 | 42 | 104.6667 | 42 | 0
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 4.6667 | 55 | 0 | 44 | 44.4444 | 44 | 40.7407 | 44 | 102.4444 | 44 | 0
115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 57.5 | 0 | 46 | 42.2222 | 46 | 38.7037 | 46 | 100.2222 | 46 | 0
120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 48 | 40 | 48 | 36.6667 | 48 | 98 | 48 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 62.5 | 0 | 50 | 37.7778 | 50 | 34.6296 | 50 | 95.7778 | 50 | 0
130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 65 | 0 | 52 | 35.5556 | 52 | 32.5926 | 52 | 93.5556 | 52 | 0
135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 67.5 | 0 | 54 | 33.3333 | 54 | 30.5556 | 54 | 91.3333 | 54 | 0
140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0 | 56 | 31.1111 | 56 | 28.5185 | 56 | 89.1111 | 56 | 0
|  |  |  | 145 | 0 |  |  | 58 | 28.8889 | 58 | 26.4815 | 58 | 86.8889
|  |  |  | 150 | 0 |  |  | 60 | 26.6667 | 60 | 24.4444 | 60 | 84.6667
[8 empty] | 62 | 24.4444 | 62 | 22.4074 | 62 | 82.4444
[8 empty] | 64 | 22.2222 | 64 | 20.3704 | 64 | 80.2222
[8 empty] | 66 | 20 | 66 | 18.3333 | 66 | 78
[8 empty] | 68 | 17.7778 | 68 | 16.2963 | 68 | 75.7778
[8 empty] | 70 | 15.5556 | 70 | 14.2593 | 70 | 73.5556
[8 empty] | 72 | 13.3333 | 72 | 12.2222 | 72 | 71.3333
[8 empty] | 74 | 11.1111 | 74 | 10.1852 | 74 | 69.1111
[8 empty] | 76 | 8.8889 | 76 | 8.1481 | 76 | 66.8889
[8 empty] | 78 | 6.6667 | 78 | 6.1111 | 78 | 64.6667
[8 empty] | 80 | 4.4444 | 80 | 4.0741 | 80 | 62.4444
[8 empty] | 82 | 2.2222 | 82 | 2.037 | 82 | 60.2222
[8 empty] | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 58
[8 empty] | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 55.7778
[8 empty] | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 53.5556
[8 empty] | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 51.3333
[8 empty] | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 49.1111
[8 empty] | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 46.8889
[8 empty] | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 44.6667
[8 empty] | 98 | 0 |  |  | 98 | 42.4444
[8 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 40.2222
[8 empty] | 102 | 0 |  |  | 102 | 38
[8 empty] | 104 | 0 |  |  | 104 | 35.7778
[8 empty] | 106 | 0 |  |  | 106 | 33.5556
[8 empty] | 108 | 0 |  |  | 108 | 31.3333
[8 empty] | 110 | 0 |  |  | 110 | 29.1111
[8 empty] | 112 | 0 |  |  | 112 | 26.8889
[8 empty] | 114 | 0 |  |  | 114 | 24.6667
[8 empty] | 116 | 0 |  |  | 116 | 22.4444
[8 empty] | 118 | 0 |  |  | 118 | 20.2222
[8 empty] | 120 | 0 |  |  | 120 | 18
[8 empty] | 122 | 0 |  |  | 122 | 15.7778
[8 empty] | 124 | 0 |  |  | 124 | 13.5556
[8 empty] | 126 | 0 |  |  | 126 | 11.3333
[8 empty] | 128 | 0 |  |  | 128 | 9.1111
[8 empty] | 130 | 0 |  |  | 130 | 6.8889
[12 empty] | 132 | 4.6667
[12 empty] | 134 | 2.4444
[12 empty] | 136 | 0.22222
[12 empty] | 138 | 0
[12 empty] | 140 | 0
[12 empty] | 142 | 0
[12 empty] | 144 | 0
[12 empty] | 146 | 0
[12 empty] | 148 | 0
[12 empty] | 150 | 0

## B 1.5
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche |  | m²
ermittelter Jahresertrag, Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle, Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis Einhaltung der DIN 4108-2 (für alle kritischen Räume) und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <=35% | 30 |  | 30 |  |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 |  | 65
75
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum LNB Die Bezugstemperatur beträgt 25 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 |  | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
VOC |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte |  | 0
Kl II | 300 - 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | 500 - 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35
Kl IV | 1.000 – 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| > 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich
Formaldehyd
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte |  | 0
Kl II | 0,04 - 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5
Kl III | 0,08 - 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10
Kl IV | > 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20
Summe |  |  | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC, Kältemittel, Kupfer/Zink und biozider Ausrüstung
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 45) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbeläge und Wandbeläge | 5
Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im (Projekt bis Kanalschluss)
| Elektroinstallationsmaterialien | 10 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) |  |  | 10
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 0
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 5
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5
Vermeidung von Kufer/Kupferlegierungen und Zink/ Zinklegierungen | Vermeidung von Kupfer bzw. Kupferlegierungen und Zink bzw. Zinklegierungen im bewitterten Außenbereich | 5 |  | 0
5
Vermeidung von nicht zukunftsfähigen Kältemittel | Einsatz von Kältemittel mit reduzierten Klimafolgen bei Wärmepumpen GWP < 750 | 10 |  | 0
10
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5 |  | 0
| Dächer aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5 |  | 5
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3 |  | 0
| Sämtliche Dichtstoffe, inkl. Nassversiegelung von Fenstern | 3 |  | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
D 1.2 Einsatz von Recyclingbeton
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz von mind. 30% des Betonvolumens als Recyclingbeton mit mind. 25% Recyclinganteil bei Zuschlagstoffen | 10 |  | 10
Verwendung von mind. 70% der Betonbauteile mit CO2- armen Zement als Bindemittel | 5 |  | 0
Summe |  | 0 | 5

## D 1.3
D 1.3 Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei tragenden Elementen | 10 |  | 0
Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei nicht tragenden Elementen | 5 |  | 10
Summe |  | 0 | 0
5

## D 2.1
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF) |  |  | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 155

## D 2.2
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI 10) |  |  | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI 10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55